## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY do przetargu 08-ZP-2020
OFERENT:
Materiał | Nazwa dla kontrahenta | J.M. | Planowany wolumen roczny | PRODUCENT
|  |  |  | LAPP |  |  |  | HELUKABEL |  |  |  | TELE-FONIKA
|  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN
Kable i przewody ogólnego zastosowania
6898206540 | Przewód H07RN-F 1x300mm2 450/750V | M | 350 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898206370 | Przewód H07RN-F 4x50mm2 450/750V | M | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898206770 | Przewód H07RN-F 5x35mm2 450/750V | M | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898206599 | Przewód H07RN-F 5x25mm2 450/750V | M | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898206660 | Przewód H07RN-F 4x25mm2 450/750V | M | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898210080 | Przewód H07RN-F 5x16mm2 450/750V | M | 66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898206740 | Przewód H07RN-F 5x10mm2 450/750V | M | 60 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898210040 | Przewód H07RN-F 4x10mm2 450/750V | M | 65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898209930 | Przewód H07RN-F 5x6mm2 450/750V | M | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898201820 | Przewód H07RN-F 5x4mm2 450/750V | M | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898206620 | Przewód H07RN-F 4x4mm2 450/750V | M | 350 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898206580 | Przewód H07RN-F 3x4mm2 450/750V | M | 85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898206260 | Przewód H07RN-F 4x2,5mm2 450/750V | M | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898210050 | Przewód H07RN-F 3x2,5mm2 450/750V | M | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898206560 | Przewód H07RN-F 3x1,5mm2 450/750V | M | 175 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5317201848 | Przewód H07V-K 1x120mm2 czarny | M | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5317201861 | Przewód H07V-K 1x120mm2 żółto-zielony | M | 228 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5317201862 | Przewód H07V-K 1x35mm2 żółto-zielony | M | 378 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898202110 | Przewód H07V-K 1x25mm2 żółto-zielony | M | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5317201897 | Przewód H07V-K 1x16mm2 żółto-zielony | M | 175 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5317201896 | Przewód H07V-K 1x10mm2 żółto-zielony | M | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5317201883 | Przewód H07V-K 1x2,5mm2 czarny | M | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5317201886 | Przewód H07V-K 1x2,5mm2 żółto-zielony | M | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5317201854 | Przewód H07V-K 1x4mm2 czarny | M | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5317201986 | Przewód H07V-K 1x4mm2 czerwony | M | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6923212911 | PRZEWÓD YDY 3 X 2,5; 450/750V | M | 400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898206446 | PRZEWÓD YDY 5X6 450/750V | M | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898201981 | PRZEWÓD YDYP 3 X 1,5 450/750V | M | 400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6923215011 | PRZEWÓD YDY 5 X 4, 450/750V | M | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6898206990 | PRZEWÓD LIYCY-P 10X2X0,75/300V | M | 250 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Rabat % od pozostałych pozycji cennika producenta: | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Materiał | Nazwa dla kontrahenta | J.M. | Planowany wolumen roczny | PRODUCENT
|  |  |  | BITNER |  |  |  | LAPP |  |  |  | DEVI
|  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN
Przewody i kable specjalnego zastosowania
6898210230 | PRZEWÓD ONGCEKŻI-G 3X2,5+2,5; 0,6/1KV | M | 100 | 0 | 0% | 0 | 0
6898217005 | PRZEWÓD OLFLEX PETRO C HFFR 4X2,5 | M | 100 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
6898207085 | PRZEWÓD OLFLEX SERVO FD 785 CP 4G6 | M | 75 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
6898207097 | PRZEWÓD OLFLEX FD 855 CP 2X1 | M | 250 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
6898207096 | PRZEWÓD OLFLEX FD 855 CP 7G1 | M | 150 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
6989010690 | KABEL OLFLEX FD855 CP 36G0,75 | M | 30 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7293101240 | KABEL GRZEWCZY SAMOREGULUJĄCY DEVI Iceguard 18 18W¦0°C 230V | M | 303 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Rabat % od pozostałych pozycji cennika producenta: | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Materiał | Nazwa dla kontrahenta | J.M. | Planowany wolumen roczny | PRODUCENT
|  |  |  | ES-SYSTEM |  |  |  | PHILIPS |  |  |  | BEGHELLI |  |  |  | OSRAM |  |  |  | DOWOLNY
|  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN
Oświetlenie i akcesoria
7030491300 | OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA COSMO1 2 X 36W EVG-E IP65 | SZT | 28 | 0 | 0% | 0 | 0
7236671380 | LAMPA METALOHALOGENKOWA HPI PLUS E40 230V 400W/645 NR KAT.179 906 XX | SZT | 28 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7030491156 | NAŚWIETLACZ TEMPO 3 RVP351 HPI-TP250W | SZT | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
6898210546 | NAŚWIETLACZ LED FH400ED | SZT | 3 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
7236671385 | LAMPA MASTER HPI-T PLUS 400W | SZT | 19 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7030491320 | OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA OF 4353-236 | SZT | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7030491155 | NAŚWIETLACZ TEMPO 3 RVP351 HPI-TP400W | SZT | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7123360200 | STATECZNIK ELEKTRONICZNY HF-B 236 TLD | SZT | 20 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7235003310 | ŻARÓWKA METALOHALOGENOWA 400W/E40 | SZT | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
6898208560 | ŚWIETLÓWKA TL-D 230V 36W/840 | SZT | 200 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7235003325 | LAMPA HPI PLUS E40 230V 250W/645 BU | SZT | 6 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7030491180 | Naświetlacz LED 20W 12-24VDC | SZT | 5 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7030491157 | SZYBA DO NAŚWIETLACZA TEMPO 3 | SZT | 5 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Rabat % od pozostałych pozycji cennika producenta: | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Materiał | Nazwa dla kontrahenta | J.M. | Planowany wolumen roczny | PRODUCENT
|  |  |  | SONEL |  |  |  | FLUKE
|  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN
Mierniki i narzędzia
6898204185 | MIERNIK MPI525 | SZT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
8890000627 | MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-2510 | SZT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
8890000622 | MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA | SZT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8890000628 | MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI MPI502 | SZT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
3580021183 | ZESTAW PRZEWODÓW POMIAROWYCH TL80A | SZT | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
8890000727 | MULTIMETR PRZEMYSŁOWY CMM-40 | SZT | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
3580021185 | ZESTAW PRZEWODÓW POMIAROWYCH TLK-220 | KPL | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
8890000624 | MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-10 | SZT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
8890000577 | CYFROWY MIERNIK CĘGOWY CMP-1006 | SZT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
8890000578 | MIERNIK CĘGOWY CMP-2000 | SZT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Rabat % od pozostałych pozycji cennika producenta: | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0%
Materiał | Nazwa dla kontrahenta | J.M. | Planowany wolumen roczny | PRODUCENT
|  |  |  | PCE |  |  |  | SCHNEIDER |  |  |  | POLAM REM
|  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN
Wtyczki i gniazda
7293401890 | GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P 400V IP67 | SZT | 17 | 0 | 0% | 0 | 0
7003352530 | WTYCZKA PRZENOŚNA 125A 5P 400V IP67 | SZT | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
7293401940 | GNIAZDO TABLICOWE SKOŚNE 125A 5P 400V IP67 | SZT | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
7293401950 | GNIAZDO TABLICOWE PROSTE 125A 5P 400V IP67 | SZT | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
7003352545 | WTYCZKA PRZENOŚNA 125A; 5P; 500V; IP67 | SZT | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
7293401900 | GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P 500V IP67 | SZT | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
7003352550 | WTYCZKA TABLICOWA SKOŚNA 125A 5P IP67 | SZT | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
7293401860 | GNIAZDO PRZENOŚNE 63A 5P 400V IP67 | SZT | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
7003352510 | WTYCZKA PRZENOŚNA 63A 5P 400V IP67 | SZT | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
7293401760 | GNIAZDO TABLICOWE SKOŚNE 32A 5P 400V IP67 | SZT | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
7003352315 | WTYCZKA PRZENOŚNA 32A 5P 400V AC IP67 | SZT | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
7293401895 | GNIAZDO STAŁE 32A, 5P, 400V, IP67 | SZT | 27 | 0 | 0% | 0 | 0
7003352290 | WTYCZKA PRZENOŚNA 32A 5P 400V IP44 | SZT | 35 | 0 | 0% | 0 | 0
7003181310 | GNIAZDO HERMETYCZNE POJEDYNCZE | SZT | 30 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7003181420 | GNIAZDO HERMETYCZNE PODWÓJNE NT-230H | SZT | 45 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7003352370 | WTYCZKA GUMOWA 230VAC 16A 3P | SZT | 77 | 0 | 0% | 0 | 0
7293402200 | GNIAZDO GUMOWE PRZENOŚNE 230V 3P 16 A | SZT | 45 | 0 | 0% | 0 | 0
4671701868 | WTYK PCX 380-415VAC 32A EEX | SZT | 2 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
7003352090 | WTYCZKA PRZENOŚNA PCX 16A 2P+E 250V EEX | SZT | 2 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
7003353310 | WTYCZKA PRZENOŚNA PCE 24VDC;16A 2P; IP67 | SZT | 5 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
7293401060 | GNIAZDO STAŁE PCX 16A 2P+E 250V EEX | SZT | 2 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
7003450260 | ROZGAŁĘŹNIK JEDNOFAZOWY POTRÓJNY PCE | SZT | 17 | 0 | 0% | 0 | 0
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Rabat % od pozostałych pozycji cennika producenta: | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Materiał | Nazwa dla kontrahenta | J.M. | Planowany wolumen roczny | PRODUCENT
|  |  |  | PULS |  |  |  | ADEL |  |  |  | POLWAT |  |  |  | MEAN WELL
|  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN
Zasilacze
7290350239 | ZASILACZ IMPULSOWY 24V, 240W QS10 | SZT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
7290350145 | ZASILACZ BUFOROWY 24VDC TYP CBI2410A | SZT | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
7290350090 | ZASILACZ PWS-100RM-27.3 | SZT | 2 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
7290350207 | ZASILACZ IMPULSOWY DRP 240-24 | SZT | 1 | [12 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Rabat % od pozostałych pozycji cennika producenta: | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Materiał | Nazwa dla kontrahenta | J.M. | Planowany wolumen roczny | PRODUCENT
ERKO
|  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN
Końcówki kablowe
7011051845 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCR 16-400 | SZT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
7011051900 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCR 16-300 | SZT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
7011051860 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCR 12-240 | SZT | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
7011051850 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCR 12-185 | SZT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
7011051810 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCR 10-120 | SZT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
7011051840 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCR 12-120 | SZT | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
7011051830 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCR 12-70 | SZT | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
7010853227 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCR 10-50 | PAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7011051820 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCR 12-35 | SZT | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
7011051790 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCR 10-35 | SZT | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
7010853225 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCR 12-25 | PAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7010863945 | KOŃCÓWKA KABLOWA KURKOWA KCS 12-300 | SZT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7011051881 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KCS90 | SZT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7010863948 | KOŃCÓWKA KABLOWA KURKOWA KCS45 12-300 | SZT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1055020946 | KOŃCÓWKA RURKOWA KCS90 12-240 | SZT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma: | [5 empty] | 0 | 0
Rabat % od pozostałych pozycji cennika producenta: | [5 empty] | 0%
Materiał | Nazwa dla kontrahenta | J.M. | Planowany wolumen roczny | PRODUCENT
|  |  |  | SCHNEIDER |  |  |  | EATON |  |  |  | HONEYWELL
|  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN
Wyłączniki i styczniki
6809502132 | MODUŁ STERUJĄCY LUCA32B | SZT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6809502124 | MODUŁ STERUJĄCY LUCA05FU 1,2-5A 110-230V | SZT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6898206565 | STYKI POMOCNICZE DILM150-XHI22 | SZT | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6898207485 | STYKI POMOCNICZE DILM150-XHI31 | SZT | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6813502320 | stycznik DILM 150 (230vac) | SZT | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6813502319 | STYCZNIK DILM 150 75KW 110-120VAC/50HZ | SZT | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7163001590 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZMO - 25 | SZT | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7163001570 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZMO-16 | SZT | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7163001550 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZMO - 6,3 | SZT | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7163004549 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZMO-0,63 | SZT | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6898218568 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY LS-S11/RLA | SZT | 4 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
1226311921 | PRĘT DO WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO LSA1A | SZT | 12 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
6819005010 | MICROSWITCH HONEYWELL LSA1A1 | SZT | 6 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Rabat % od pozostałych pozycji cennika producenta: | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Materiał | Nazwa dla kontrahenta | J.M. | Planowany wolumen roczny | PRODUCENT
|  |  |  | ETI |  |  |  | HAGER |  |  |  | LEGRAND |  |  |  | ABB
|  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN
Bezpieczniki
4344947290 | WKŁADKA CYLINDRYCZNA 10X38 0,5A, GG | SZT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4344947291 | WKŁADKA CYLINDRYCZNA 10X38 1A, GG | SZT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4344947292 | WKŁADKA CYLINDRYCZNA 10X38, 2A, GG | SZT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4344947293 | WKŁADKA CYLINDRYCZNA 10X38, 4A, GG | SZT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4344947294 | WKŁADKA CYLINDRYCZNA 10X38, 8A, GG | SZT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4344947295 | WKŁADKA CYLINDRYCZNA 10X38, 10A, GG | SZT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003681421 | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA 16A GR | SZT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003681422 | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA 12A GR | SZT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6893020065 | PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA E 92/32 PV | SZT | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Rabat % od pozostałych pozycji cennika producenta: | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Materiał | Nazwa dla kontrahenta | J.M. | Planowany wolumen roczny | PRODUCENT
|  |  |  | ERGOM |  |  |  | DOWOLNY |  |  |  | MAVERICK |  |  |  | CORTEC
|  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka VAT [%] | Cena całkowita netto PLN | Cena całkowita brutto PLN
Materiały eksploatacyjne
7599801951 | OPASKA KABLOWA ERGOM TKUV 45/8 | PAC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
7599801952 | OPASKA KABLOWA ERGOM TKUV 70/8 | PAC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
7599801953 | OPASKA KABLOWA ERGOM TKUV 80/9 | PAC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
7599801949 | OPASKA KABLOWA ERGOM TKUV 43/5 | PAC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
7599801948 | OPASKA KABLOWA ERGOM TKUV 30/5 | PAC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
7599801947 | OPASKA KABLOWA ERGOM TKUV 20/5 | PAC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
7599801946 | OPASKA KABLOWA ERGOM TKUV 20/3 | PAC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
7599801945 | OPASKA KABLOWA ERGOM TKUV 12/3 | PAC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
6898201116 | OPASKA KABLOWA TKUV 30/3,6 | PAC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
6898201115 | OPASKA KABLOWA TKUV 20/3,6 | PAC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
8740900255 | TAŚMA IZOLACYJNA BEZBARWNA 19X10 | SZT | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8740900110 | TAŚMA IZOLACYJNA 20 M X 19 MM (czarna) | SZT | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8740900115 | TAŚMA IZOLACYJNA AT-7 ZEST.8 KOL. 19*33M | KPL | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8740900440 | TAŚMA IZOLACYJNA BEZBARWNA 30 MM | SZT | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7330401159 | INHIBITOR KOROZJI VPCI-111 | SZT | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7330401158 | INHIBITOR KOROZJI VPCI-105 | SZT | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6898207565 | POCHŁANIACZ WILGOCI UNIT 16 | PAC | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6898207566 | POCHŁANIACZ WILGOCI UNIT 32 | PAC | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Rabat % od pozostałych pozycji cennika producenta: | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%